目录

第一部分   廉政承诺书

第二部分   竞争性谈判邀请书

第三部分   投标人须知

第四部分   谈判、成交

第五部分   授予合同

第六部分   项目说明及要求

第七部分   附件

第一部分  廉政承诺书

廉政承诺书

为充分体现公开、公平、公正、诚信原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与招投标过程中特作以下承诺：

1.严格遵守国家及山东省食品发酵工业研究设计院招投标管理规定，保证在招投标活动中无任何违规、违纪、违法行为。

2.不以各种名目向招标单位、工作人员及其相关人员请客、送礼、赠送有价证券、提供回扣和行贿等。

3.不以不正当手段向招标人谋取资格预审及投标的照顾。

4.不以提供不正当利益等方式向标底编制、审查人员打听标底编制情况。

5.在确定中标人前，不向评标专家打招呼谋求照顾，不与招标人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判。

6.中标后，不向招标单位及工作人员赠送感谢费、好处费等。

7.合同履行过程中不以任何形式及手段进行违规、违纪、违法活动。

8.主动接受、配合山东省食品发酵工业研究设计院109房间及纪检监察部门的监督检查。

若违反上述承诺，愿接受相应处罚，直至追究法律责任。

承诺单位(盖章)：                    法人代表或授权委托人(签章)：

年    月    日

(廉政承诺书投标单位签署后作为投标文件的组成部分)

第二部分  竞争性谈判邀请书

各投标单位：

山东省食品发酵工业研究设计院就食品企业质量安全检测技术示范中心（山东）所需的 质构仪以竞争性谈判方式进行采购，现邀请合格的投标人参加。

一、采购机构： 山东省食品发酵工业研究设计院

二、项目编号：06-18SFZX02

三、项目名称：质构仪（食品企业质量安全检测技术示范中心（山东））

四、采购人： 山东省食品发酵工业研究设计院

五、项目说明： 详见第六部分项目说明及要求

六、投标人资格要求：

1.具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的法人均可参加投标。

2.遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

七、竞争性谈判文件获取

竞争性谈判文件请从山东省食品发酵工业研究设计院的官方网站通知公告中下载（网址：www.sdif.org.cn ）

八、接受投标文件时间、投标截止时间及谈判时间

接受投标文件截止时间： 2018 年6 月27日上午10 点(北京时间)

投标截止时间及谈判时间： 2018 年6 月27日上午10 点(北京时间)逾期提交或所提交的投标文件不符合规定，恕不接受。

九、接受投标文件地点及谈判地点： 解放路41 号山东省食品发酵工业研究设计院109房间。

联系地址： 山东省济南市解放路41 号山东省食品发酵工业研究设计院

邮政编码： 250013

电  话： (0531)88953554       传  真： (0531)88953554

E-mail： sdsspy@126.com       联系人： 贺强之

山东省食品发酵工业研究设计院109房间

2018 年  6 月  20 日

第三部分  投标人须知

一、说明

1.采购人

山东省食品发酵工业研究设计院

2.采购机构

山东省食品发酵工业研究设计院科研管理中心

3.合格投标人

3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的法人均可参加投标。

3.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.3为本次谈判的货物进行设计、编制规范和其他文件的公司及相关联的附属机构，不得参加投标。

3.4 只有在法律上和财务上独立运作并独立于政府集中采购机构的供应商才能参加投标。

3.5 具备该行业国家认证的达标资质；

3.6 向山东省食品发酵工业研究设计院109房间领取谈判文件并登记备案。

4.资金来源

采购人已获得足以支付本次谈判后所签订的合同项下的款项(包括财政性资金和自筹资金)。

5.投标费用

无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

投标人须知资料表

本表是关于招标采购的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如

有矛盾，应以本资料表为准。

| 项号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 质构仪（食品企业质量安全检测技术示范中心（山东）） |
|  | 项目编号 | 06-18SFZX02 |
|  | 报价方式 | 采用1轮报价方式 |
|  | 报价币种 | 美元等国际流通货币 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 投标文件份数 | 正本壹份，副本二份 |
|  | 投标文件递交 | 时间： 2018 年6 月27日上午10 点止 地点：解放路41号山东省食品发酵工业研究设计院109房间 |

二、谈判文件

6.竞争性谈判文件构成

本谈判文件共分七部分，内容如下：

第一部分  廉政承诺书

第二部分  竞争性谈判邀请函

第三部分  投标人须知

第四部分  谈判、成交

第五部分  授予合同

第六部分  项目说明及要求

第七部分  附件

7.谈判文件的澄清和修改

7.1任何已登记备案并领取了谈判文件的投标人，均可要求对谈判文件进行澄清，澄清要求在谈判文件要求提交投标文件截止时间3日前以书面形式通知山东省食品发酵工业研究设计院科研管理中心，在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

7.2采购方对收到的澄清要求将以书面形式予以答复，发给要求澄清的投标人。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。

7.3 在提交投标文件截止时间前任何时候，山东省食品发酵工业研究设计院无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对谈判文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为谈判文件的组成部分，将向已登记备案并领取了谈判文件的所有投标人发出。谈判文件的澄清和修改的内容对所有投标人具有约束力，无论是否已经实际收到该澄清和修改文件。

7.4 为使投标人有足够的时间按谈判文件的要求修改投标文件，采购方可酌情推迟投标的截止与谈判时间，并在提交投标文件截止时间3 日前以书面形式通知各投标人，对所有投标人均具有约束力，无论是否已经实际收到该通知。在这种情况下科研管理中心和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

三、投标文件编制

8.投标语言及计量单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购方就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但采购方可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.4 除谈判文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 对违反上述规定情形的，采购方有权根据本次谈判的投标人数量及用户、评委的要求，决定要求其限期提供加盖公章的翻译文件或决定对其投标拒绝。

9  投标文件构成

投标文件由投标书、资格证明文件、报价文件、技术文件及商务文件构成。

9.1投标书(附件一)

9.2 资格证明文件

1) 国内企业参与投标应提供经年检合格的营业执照副本复印件(加盖公章)； 法定代表人证书复印件(加盖公章)或三证合一营业执照副本复印件（加盖公章）。

2) 法定代表人授权委托书(附件二)，法定代表人证书复印件或身份证复印

件(加盖公章)；

3) 制造商作为投标人的资格声明(附件三)、经销商作为投标人的资格声明(附件四)、谈判文件要求的主要产品的制造商授权书(附件五)、投标人资信证明

(附件六) ；

4) 投标人所投货物是进口产品的，必须保证货物的来源合法。若中标，在货物验收的同时必须提供该货物的产品合格证书和原产地证明书；

5) 谈判文件要求的其他资格证明文件；

6)投标人认为需要提交的其它文件。

9.3 报价文件

报价一览表；

报价明细表，进口设备需提供报价单。

9.4 技术文件

1)货物主要技术指标和性能的详细说明，包括宣传彩页、图纸和数据等；

2)山东省食品发酵工业研究设计院仪器设备采购技术条款响应一览表。

9.5 商务文件

1)为使货物正常、连续地使用，应提供用户使用该货物所需的完整的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及价格；

2)售后服务条款；

a.对所有货物负责安装集成、调试；

b.提供及时、迅速、优质服务的承诺，迅速快捷地提供货物的备品备件，保证用户能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

C.提供中标货物齐全的资料(进口货物必须包括中文和英文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件)；

d.货物出现故障后，响应及排除故障时间；

e.详细培训计划： 时间与地点、人数、费用、内容、次数；

f.投标人对提供的所有货物，明确质量保证期。质量保证期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

g.质量保证期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。

3) 山东省食品发酵工业研究设计院仪器设备采购商务条款响应一览表

4) 优惠条款(注： 投标人提供的优惠条件必须在投标文件中明确列出) ；

5) 请提供近两年的相似项目的业绩表，包括用户名单、合同价款、签定合同时间、联系人、联系电话等内容，并提供重要项目的合同书复印件；

6) 投标人认为需要加以说明的其他内容。

10.投标报价

10.1本次投标报价币种进口设备为美元、人民币等国际流通货币。报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等费用；

10.2 投标人对投标报价若有说明应在报价明细表中注明，采购方不接受可选择的投标方案和报价；

10.3 最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更；

10.4投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

11.投标文件装订与编写

11.1投标人必须将投标文件(正本、副本)中的有关文件按上述顺序排列装订成册，并在首页编制“投标文件目录；

11.2 如果要求提交投标文件电子文档(详见谈判文件投标人须知资料表)，该文档应用不可擦写的刻录光盘(CD-R)为存储介质，并在盘面标注投标人名称、项目编号和所投的包号。投标文件电子文档应与投标文件正本纸质的全部内容一致并按照正本的顺序编排。有关资格证明文件和证书、检验报告等应依原样扫描，其中正本为彩色文档(纸质)，且清晰易读：

11.3 投标人应准备三份投标文件，一份正本和二份副本。在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本、文本文档与电子文档的内容严格一致，如果正本与副本或电子文档不一致或电子文档不一致，以正本为准；

11.4 投标文件正本和副本用A4 幅面的纸张打印，宋体小四号字。投标文件应有页码标示；

11.5 投标文件应严格按照谈判文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝；

11.6 因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

12.投标文件签署

12.1法定代表人或授权代理人必须按谈判文件的规定在投标文件(正本、副本及各附件)、报价明细表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代理人在修改的每一页上签字或加盖公章；

12.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或授权代理人签字或加盖公章后才有效。

13.投标文件密封和标记

13.1投标人应将投标文件正副本、电子文档密封，并在封面明显处注明以下内容(密封件格式见附件九)：

1) 项目编号、项目名称；

2) 投标人名称(加盖公章)、地址、邮编、电话、传真。

13.2 每一密封件在封口处加盖投标人单位公章并注明“于  年  月  日时(北京时间) 之前不准启封”字样；

13.3 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购方对提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购方有权予以拒绝，并退回投标人。

14.投标有效期

14.1从谈判之日起，投标有效期为90 日。投标书的有效期比本须知规定的有效期短的投标将被拒绝；

14.2特殊情况下，在投标有效期满之前，采购方可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。

四、投标文件递交

15.投标文件递交时间和地点

15.1投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因谈判文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标人另行通知规定的时间递交；

15.2 招标人将拒绝接收投标截止时间后送达的投标文件。

16.投标文件签收

16.1招标人收到投标文件后，向投标人出具投标文件签收证明；

16.2投标文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的投标不予接受；

16.3 对投标人提交的投标文件在投标截止时间后不予退还。

17.投标文件补充、修改与撤回

17.1投标人在谈判文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，经招标人确认后出具签收证明，否则无效：

17.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交；

17.3 撤回投标的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代理人签署，并在投标截止时间前送达采购方；

17.4 投标有效期内不得撤回投标。投标后撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

五、无效标书

18投标书有下列情况之一者视为无效标书(包括但不限于下列情况)，对被认定无效标书的，招标单位无须对投标人进行解释：

18.1投标书未能按照规定包装密封；

18.2 未能提供有效的企业法人身份证明书和授权委托书；

18.3 投标文件内容不全或未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或涂改未加盖公章确认的；

18.4“报价一览表”和“报价明细表”未经企业法定代表人或其委托代理人签字或加盖法人印章：

18.5修改标书中采购人要求的技术参数及商务条款的；

18.6 其它未按本招标文件规定要求或严重违例的。

六、废标

19.根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的应予废标：

19.1全部投标实质上都不符合招标文件要求的；

19.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人无力支付的；

19.4 因重大变故，采购任务取消的。

第四部分 谈判、成交

一、谈判小组

山东省食品发酵工业研究设计院招标，将根据本项目的特点组成谈判小组，其成员由有关方面的专家以及财务代表等五人以上的单数组成，谈判小组负责对投标文件进行综合评审，评选出成交供应商。

二、谈判原则和评审办法

1.谈判原则

“公平、公正、择优、效益”为本次竞争性谈判的基本原则，谈判小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在谈判过程中恪守以下原则:

1.1客观性原则: 谈判小组将严格按照采购文件要求的内容，对供应商的投标文件进行认真评审; 谈判小组对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

1.2 统一性原则: 谈判小组将按照统一的原则和方法，对各供应商的投标文件进行评审；

1.3 独立性原则: 评审工作在谈判小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，谈判小组成员对出具的专家意见承担个人责任；

1.4保密性原则: 谈判小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

1.5 综合性原则: 谈判小组将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商；

1.6 集体决定的原则: 成交供应商由谈判小组集体讨论决定，并由山东省食品发酵工业研究设计院科研管理中心通知成交供应商。

2.评审办法

本次竞争性谈判采用综合评审法，谈判小组成员综合评定各供应商提交的投标文件，由谈判小组综合各成员意见，确定最终成交供应商。

2.1初步评审，确定合格的供应商。

2.2 谈判小组所有成员集中与各合格供应商分别进行技术、商务谈判: 谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内进行最后报价。

2.3综合评审，确定成交供应商。

最终报价结束后，谈判小组对合格供应商的以下内容进行综合分析和比较：

(1)最终报价；

(2)系统设计方案；

(3)质保期；

(4)交货期、工期；

(5) 安装能力；

(6) 企业概况；

(7) 企业获奖情况；

(8) 企业信誉及财务状况；

(9)合理化建议及其他优惠条件；

(10)其他。

三、谈判成交

谈判小组采用“符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商”的方法依次对各合格供应商进行评审，确定成交供应商。在同样符合采购需求、质量和服务相等、系统性能经评审较优的情况下，确定其中报价最低的供应商为成交供应商。

四、中标通知

中标结果电话通知。招标人对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

第五部分  授予合同

授予合同(另见附件)

附件一： 山东省食品发酵工业研究设计院进口设备技术与售后服务协议(进口设备)

进口设备技术及售后服务协议

甲方： 山东省食品发酵工业研究设计院

乙方：

甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买     设备的技术及售后服务事宜达成以下协议：

一、仪 器 设 备 配置

甲方同意购买乙方的       设备的具体配置、数量及金额见附表(报价单)。

二、仪器设备的交货期

1、仪器设备的交货期为：

2、乙方在接到甲方到货通知后的五个工作日内，派工程师到现场与甲方共同开箱验货。

3、乙方所提交的设备配置、数量及技术服务必须与采购会议上的承诺书一致。乙方保证供应的仪器设备完全符合本协议所定的原生产厂商所规定的质量、规格、性能和技术指标，确保该产品为全新未使用过的仪器，否则应保证更换并向甲方支付相关损失或退货。

三、仪器设备的安装与调试

1、仪器设备的安装条件：

水、电：

其他要求：

甲方在仪器设备抵达安装地点壹周前准备好安装条件，以利货物的正常安装调试。(用户另有约定条款附后)。

2、在验货无误后，乙方工程师对仪器设备进行安装调试。

3、法定商检的仪器设备，乙方应在接到通知后到现场会同商检局及甲方相关部门工作人员和甲方用户对设备进行开箱检验、安装调试，根据商检局要求进行试运行并协助甲方做出设备试运行情况汇报。

4、乙方保证在设备正确安装，使用和保养的条件下，其使用寿命达到其设计要求。

四、仪器设备的验收

安装调试完毕并试运行后，由甲方组织专家和用户代表严格按照设备相应的国家(国际) 标准、行业标准或甲、乙双方签署的验收标准(以书面形式附后)进行仪器验收。验收合格后填写山东省食品发酵工业研究设计院仪器设备验收单，验收单作为甲方支付乙方货款(尾款) 的依据。

五、技术培训

1、乙方负责对甲方人员进行技术培训。

培训内容：

培训时间：

培训地点：

培训人数：

培训次数：

2、乙方负责提供全套中文和英文操作手册、安装手册、维修手册、专用工具等。

3、乙方应及时提供相关领域新技术与新信息，免费提供相关实验室技术咨询。

六、维修服务

1、设备自验收合格之日起，整机   年内免费保修，保修期内设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用(包括更换零配件的费用) 均由乙方承担。

2、乙方每年至少一次免费对该仪器进行常规的维护检测。

3、保修期过后，乙方承担仪器设备终生维修的责任。接到故障报告后，12小时内给予答复并提出明确解决方案。如需派人维修，则在7 个工作日内派工程师到现场解决问题，并承诺对同一故障的维修保用三个月。在完成维修、仪器工作正常后，甲方在一个月内付清维修费。

4、保修期后维修只收取更换的零配件费用(零配件价格按维修时价格的折优惠)，免其他费用。

七、其他事项

1、甲、乙双方如有违约事项，按中华人民共和国合同法执行。

2、本协议一式四份，甲乙双方各持两份。本协议、协议附件及补充协议(如有) 作为外贸合同的有效组成部分，具有同等法律效力。

3、本协议如发生纠纷，双方应友好协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4、本协议未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

5、本协议甲乙双方签字盖章后生效。

甲方： 山东省食品发酵工业研究设计院  乙方：

授权代表签字：                      委托代理人：

用户代表签字：                       联系方式：

年  月   日                        年    月    日

Attachment  附件

Quotation

报价单

The Buyer：                       Address（地址）

买方：                            Telephone（电话）

Fax（传真）：

The Seller：                      Address（地址）

卖方：                            Telephone（电话）

Fax（传真）：

| Item No. 序号 | Product# 产品货号 | Description 产品描述 | Qty 数量 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： CIP山东省食品发酵工业研究设计院价格： |

Country Of Origin（原产国）：

Time of shipment（发货期）：

Payment（付款方式）：

The Buyer：                      The Seller：

买方：                           卖方：

Authorized signature：           Authorized signature：

用户代表签字：                   用户代表签字：

年  月  日                        年   月   日

### 第六部分  项目说明及要求

山东省食品发酵工业研究设计院设备采购技术条款响应一览表

| 采购人要求（用户填写） | 投标人要求（投标人填写） |
| --- | --- |
| 配置序号 | 配置名称 | 要求技术规格指标 | 数量 | 数量 | 应答技术规格指标 | 技术指标偏离情况 | 偏离说明 |
|  | 质构仪 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 力量感应元： | 0-1500g |  |  |  |  |  |
| 2 | 分辨率 | 0.2g |  |  |  |  |  |
| 3 | 测定精度 | 0.013% |  |  |  |  |  |
| 4 | 检测速度 | 0.1-10mm/s |  |  |  |  |  |
| 5 | 检测距离 | 0-100mm |  |  |  |  |  |
| 6 | 探头 | TA10、直径0.5cm不锈钢活塞式圆柱体 | 各1 |  |  |  |  |
| 7 | 基台 | 圆形旋转基台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 软件 | 数据采集和实时曲线绘制同步进行、中英文版 | 1 |  |  |  |  |

山东省食品发酵工业研究设计院设备采购商务条款响应一览表

| 项目序号 | 项目名称 | 采购人要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成交价 | CIP山东省食品发酵工业研究设计院价 |  |
| 2 | 交货时间 | 双方协商 |  |
| 3 | 付款方式 | 双方协商 |  |
| 4 | 安装验收 | 设备验收由专家组和中标人联合在示范中心中心进行,验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写仪器设备验收记录表,该验收单作为支付中标人货款的依据。 对安装有特殊要求的设备,中标人应在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求,用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。 中标人应提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。 中标人派专门人员将仪器安装并调试好,达到说明书技术指标的要求。 |  |
| 5 | 培训 | 中标人应对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。 及时提供相关领域新技术与新信息,终生免费提供相关实验室技术咨询。 |  |
| 6 | 保修与维修 | 保修期1年。 中标人应在验收合格之日起到保修期满前个月内,进行一次现场全面免费检查,并写出正式报告。如发现问题应负责解决。 中标人需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4-8小时,终身维修。一般问题应在1周内解决,重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案,否则中标人应赔偿相应损失。 中标人应定期回访用户。 投标人必须列明保修期后的各项收费标准,需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。 仪器中的软件享受终身免费升级。 |  |

第七部分 附件

附件一：投标书

投标书

山东省食品发酵工业研究设计院：

(投标人全称) 授权               (授权代理人姓名)

（职务）为我方代表，参加贵方组织的_               (项目名称、项目编号)竞争性谈判的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在本项目竞争性谈判文件中规定的谈判之日起90 日内遵守投标文件中的承诺且在此期限届满之前均具有约束力。

2.提供《投标人须知》规定的全部投标文件，正本1份，副本二份。

3.按谈判文件规定提供货物及服务的投标总价为(大写)_

4.投标人将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

5.投标人己详细审查全部谈判文件，包括补充文件(如果有的话)，确认无误。

6.在规定的谈判时间后，投标人保证遵守谈判文件中有关保证金的规定。

7.根据《投标人须知》第3 条规定，我方承诺，与贵方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是贵方的附属机构。

8.投标人同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                   邮编：

电话：                   传真：

投标人法定代表人或授权代理人签字：

投标人全称(公章)：

投标人开户银行(全称)

投标人银行账号

日期

附件二： 法定代表人授权书

法定代表人授权书

本授权书声明： 注册于            (国家或地区的名称)的_         （公司名称）的在下面签字的          (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权在下面签字的           （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目(项目编号：              )，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_    年      月      日签字生效，特此声明。

投标人全称(公章)：

法定代表人签字

授权代理人签字

代理人：               性别：                      年龄：

单位：                 部门：                      职务：

### 附件三： 制造商作为投标人的资格声明

制造商作为投标人的资格声明

(适用于制造商直接投标的情况)

l、名称及概况：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3) 成立和注册日期：

(4)公司性质：

(5)法定代表人：

(6)职员人数：

(7)近期资产负债表(到            年        月_      _日止)

①固定资产：

原值：

净值：

②流动资金：

③长期负债：

④短期负债：

⑤资金来源：

自有资金：

银行贷款：

⑥资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址         生产的项目        年生产能力        职工人数

本投标人不生产，而须从其它制造商购买的主要零部件

制造商名称和地址

主要零部件名称

3、投标人生产此投标货物的历史(年数)：

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址                           销售项目和数量

出口销售额：

5、近三年的年营业额：

年份             国内               出口             总额

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称                             供应商

7、开户银行的名称和地址：

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我

们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称(公章)：

投标人法定代表人或授权代理人(签字) ：                 职务：

电话：                 传真：

日期：                    年_           月               日

附件四:经销商作为投标人的资格声明

经销商作为投标人的资格声明

（适用于经销商直接投标的情况）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期:

(4)公司性质:

(5)法定代表人：

(6)职员人数:

(7)近期资产负债表(到     年      月      日止)

①固定资产：

原值:

净值:

②流动资金：

③长期负债:

④短期负债:

⑤资金来源:

自有资金:

银行贷款:

⑥资金类型:

商业性:

非商业性:

2、近三年的年营业额:

年份              总额

3、近三年投标货物主要销售用户名称及地址(列表说明):

名称和地址                        销售的项目和数量

4、同意为投标人制造投标货物的制造商：

制造商名称和地址                            制造项目

5、须由其它制造商供应和制造的部件(如果有的话):

制造商名称和地址                            制造项目

6、开户银行的名称和地址:

7、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的,并提供了全部能提供的资料和数据,我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人法定代表人或授权代理人(签字):               职务:

投标人名称(公章)：

电话:                       传真:

日期:           年            月             日

附件五:制造商的授权书

制造商的授权书

致:山东省食品发酵工业研究设计院

我们                 (制造商名称)是按          (国家名称)法律成立的一家制造商,主要营业地点设在             (制造商地址)。兹指派按       (国家名称)的法律正式成立的,主要营业地点设在             (代理经销商地址)的               (代理经销商名称)作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动:

(1)代表我方办理贵方             (项目名称、项目编号)竞争性谈判文件要求提供的由我方制造_           (货物)的有关事宜,并对我方具有约束力。

(2)作为制造商,我方保证以投标合作者来约束自己,并对该投标共同和分别承担竞争性谈判文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予                  (代理经销商名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜,具有替换或撤销的全权。兹确认          (代理经销商名称)或其正式授权代理人依此合法地办理一切事宜。

(4)我方于      年     月      日签署本文件,              (代理经销商名称)于      年     月      日接受此件,以此为证。

制造商名称(公章):

签字人职务和部门:                        签字人签名:

附件六:投标人的资信证明

投标人的资信证明

投标人需提交近三年财务决算报表复印件或银行出具的资信证明。

说明：

1、最近三年的财务报表复印件需加盖本单位公章。

2、银行资信证明可提供原件,也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件,山东省食品发酵工业研究设计院保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常,企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件七:报价一览表

报价一览表

项目编号：

项目名称：

投标人名称(公章)：                                法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 (详细配置） | 原产地及制造商 | 价格条件 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 美元等国际流通货币 CIP山东省食品发酵工业研究设计院价 |  |  |  |  |
| 投标总报价(大写)： |
| 法定代表人或授权代理人现场签字确认： |

备注: 1、本表除与投标书装订在一起,还应以单页形式单独密封一份,不允许添加附页;

2、本表需经企业法定代表人或其委托代理人签字或加盖法人印章。

附件八:报价明细表

报价明细表

项目编号:

投标人名称(公章)

法定代表人或授权代理人签字:

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 (详细配置) | 原产地及制造商 | 单价 | 数量 | 总价 | 产品货号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用工具费 |  |  |
|  | 备品备件费 |  |  |
|  | 运输、安装及保险等费用 |  |  |
| 合计 (CIP山东省食品发酵工业研究设计院价) | 小写： |
|  | 大写： |

备注:1、投标的所有货物均须标明品牌、型号(详细配置)、原产地及制造商,否则将作为非实质性响应投标予以拒绝。

2、交货安装时间为合同签订之日起多少日。

3、此表可根据需要同格式扩展。

4、本表需经企业法定代表人或其委托代理人签字或加盖法人印章 。

附件九：密封格式

封面格式

| 投 标 文 件 (正本) 项目编号: 项目名称: 投标人名称(公章): 地址: 邮编: 电话: 传真: | 投 标 文 件 (副本) 项目编号: 项目名称: 投标人名称(公章): 地址: 邮编: 电话: 传真: |
| --- | --- |

封口格式

…………于 年 月 日 时(北京时间)之前不准启封（公章）………

# Text boxes

授权代理人的身份证明

(粘贴处)